{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["表08A分部分项工程量清单与计价表","表10措施项目清单与计价汇总表","表10-1措施项目清单与计价表(一)","表14规费、应纳税费项目清单与计价表","封-1工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"表08A分部分项工程量清单与计价表","index":0,"n_rows":109,"n_cols":9,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,2],[2,3,2,5],[2,6,2,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[16,0,16,6],[17,0,17,8],[18,0,18,8],[19,0,19,2],[19,3,19,5],[19,6,19,8],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[20,4,21,4],[20,5,21,5],[20,6,20,8],[42,0,42,6],[43,0,43,8],[44,0,44,8],[45,0,45,2],[45,3,45,5],[45,6,45,8],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[46,2,47,2],[46,3,47,3],[46,4,47,4],[46,5,47,5],[46,6,46,8],[60,0,60,6],[61,0,61,8],[62,0,62,8],[63,0,63,2],[63,3,63,5],[63,6,63,8],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[64,2,65,2],[64,3,65,3],[64,4,65,4],[64,5,65,5],[64,6,64,8],[79,0,79,6],[80,0,80,8],[81,0,81,8],[82,0,82,2],[82,3,82,5],[82,6,82,8],[83,0,84,0],[83,1,84,1],[83,2,84,2],[83,3,84,3],[83,4,84,4],[83,5,84,5],[83,6,83,8],[107,0,107,6],[108,0,108,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表\r\n(适用于工程量清单计价)"]
[]
["工程名称:学校空调清洗与维护保养",null,null,"         标段：",null,null,"第1页 共5页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合\n单价","合价","材料设备\n暂估合价"]
[null,null,"学校空调清洗与维护保养",{"$nulls":3}," "," "," "]
["1","030701003001","空调器","(1)名称:5匹空调机(内机)清洗、消毒\r\n(2)高温100℃蒸汽清洗\r\n(3)84消毒液消毒\r\n(4)聚氨盐类消毒杀菌","台",106," "," "," "]
["2","030701003002","空调器","(1)名称:3匹空调机(内机)清洗、消毒\r\n(2)高温100℃蒸汽清洗\r\n(3)84消毒液消毒\r\n(4)聚氨盐类消毒杀菌","台",332," "," "," "]
["3","030701003003","空调器","(1)名称:2匹空调机(内机)清洗、消毒\r\n(2)高温100℃蒸汽清洗\r\n(3)84消毒液消毒\r\n(4)聚氨盐类消毒杀菌","台",118," "," "," "]
["4","030701003004","空调器","(1)名称:1.5匹空调机(内机)清洗、消毒\r\n(2)高温100℃蒸汽清洗\r\n(3)84消毒液消毒\r\n(4)聚氨盐类消毒杀菌","台",42," "," "," "]
["5","030701003008","空调器","(1)名称:礼堂风冷机中央空调保养维修","台",2," "," "," "]
["6","030701003005","空调器","(1)名称:体育馆风管机清洗、消毒\r\n(2)高温100℃蒸汽清洗\r\n(3)84消毒液消毒","台",40," "," "," "]
["7","030701003006","空调器","(1)名称:添加雪种","匹",{"v":400,"d":"400.000"}," "," "," "]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"坪山校区",{"$nulls":3}," "," "," "]
["8","030701003007","空调器","(1)名称:5匹空调机(内机)清洗、消毒\r\n(2)高温100℃蒸汽清洗\r\n(3)84消毒液消毒\r\n(4)聚氨盐类消毒杀菌","台",26," "," "," "]
["本页小计"]
["分部分项工程量清单与计价表\r\n(适用于工程量清单计价)"]
[]
["工程名称:学校空调清洗与维护保养",null,null,"         标段：",null,null,"第2页 共5页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合\n单价","合价","材料设备\n暂估合价"]
["9","030701003009","空调器","(1)名称:3匹空调机(内机)清洗、消毒\r\n(2)高温100℃蒸汽清洗\r\n(3)84消毒液消毒\r\n(4)聚氨盐类消毒杀菌","台",276," "," "," "]
["10","030701003010","空调器","(1)名称:添加雪种","匹",{"v":290,"d":"290.000"}," "," "," "]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"综合楼二楼",{"$nulls":3}," "," "," "]
["11","030701003011","空调器","(1)名称:2匹挂机空调安装","台",10," "," "," "]
["12","030701003012","空调器","(1)名称:添加雪种","匹",{"v":20,"d":"20.000"}," "," "," "]
["13","030903003001","铜管","(1)2P空调铜管","m",{"v":293,"d":"293.00"}," "," "," "]
["14","031103004001","钻孔","(1)钻空调机孔","个",14," "," "," "]
["15","030109011002","潜水泵","(1)名称:空调机抽水泵","台",10," "," "," "]
["16","031302007001","高层施工增加","(1)高空作业费","台",10," "," "," "]
["17","031001006001","塑料管","(1)材质、规格:DN32排水管","m",{"v":96,"d":"96.00"}," "," "," "]
["18","031001B001001","软管","(1)软管","m",{"v":235,"d":"235.00"}," "," "," "]
["19","030411004001","配线","(1)名称:电源线\r\n(2)配线形式:管内穿线\r\n(3)型号:WDZ-BYJ-4","m",{"v":635,"d":"635.00"}," "," "," "]
["20","030404035001","插座","(1)名称:三相插座\r\n(2)规格:16A","个",10," "," "," "]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"实训楼二楼",{"$nulls":3}," "," "," "]
["21","030903003002","铜管","(1)2P空调铜管","m",{"v":269,"d":"269.00"}," "," "," "]
["22","030411004002","配线","(1)名称:电源线\r\n(2)配线形式:管内穿线\r\n(3)型号:WDZ-BYJ-4","m",{"v":651,"d":"651.00"}," "," "," "]
["23","030411004003","配线","(1)名称:电源线\r\n(2)配线形式:管内穿线\r\n(3)型号:WDZ-BYJ-16","m",{"v":36,"d":"36.00"}," "," "," "]
[null,null,"分部小计"]
["本页小计"]
["分部分项工程量清单与计价表\r\n(适用于工程量清单计价)"]
[]
["工程名称:学校空调清洗与维护保养",null,null,"         标段：",null,null,"第3页 共5页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合\n单价","合价","材料设备\n暂估合价"]
[null,null,"学校空调零星维修",{"$nulls":3}," "," "," "]
["24","030701003016","空调器","(1)信息楼515教室讲台空调\r\n(2)名称:拆除原有损坏空调并重新安装","台",1," "," "," "]
["25","030701003017","空调器","(1)信息楼2楼贵宾室\r\n(2)名称:更换空调内机控制板","台",1," "," "," "]
["26","030701003018","空调器","(1)橄榄鹏苑1107宿舍A房间\r\n(2)名称:格力2P空调压缩机更换","台",1," "," "," "]
["27","031001006002","塑料管","(1)安装部位:橄榄鹏苑902B房空调更换排水管\r\n(2)材质、规格:DN32排水管","m",{"v":5,"d":"5.00"}," "," "," "]
["28","030701003019","空调器","(1)橄榄鹏苑1006C房空调\r\n(2)名称:检修内风机","台",1," "," "," "]
["29","030701003013","空调器","(1)橄榄鹏苑1502C房空调\r\n(2)名称:添加雪种","匹",{"v":2,"d":"2.000"}," "," "," "]
["30","030701003014","空调器","(1)信息楼511老师办公室空调\r\n(2)名称:更换3P空调压缩机","台",1," "," "," "]
["31","030701003015","空调器","(1)教学楼513老师办公室空调\r\n(2)名称:更换空调外机","台",1," "," "," "]
["32","030701003020","空调器","(1)教学楼B309室空调\r\n(2)名称:更换启动电容及加雪种","台",1," "," "," "]
["33","030701003021","空调器","(1)实训楼TCL多联机采购配件\r\n(2)名称:5K 10K 15K压缩机排气探头各1个.50K的高压探头3个","项",1," "," "," "]
["34","030701003022","空调器","(1)信息楼2F 舞蹈老师办公室空调\r\n(2)名称:更换空调","台",1," "," "," "]
["本页小计"]
["分部分项工程量清单与计价表\r\n(适用于工程量清单计价)"]
[]
["工程名称:学校空调清洗与维护保养",null,null,"         标段：",null,null,"第4页 共5页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合\n单价","合价","材料设备\n暂估合价"]
["35","030701003023","空调器","(1)综合楼3楼304室6号机房3P柜机\r\n(2)名称:更换排水泵","台",1," "," "," "]
["36","031001006003","塑料管","(1)安装部位:学生宿舍东宿舍301室更换排水管\r\n(2)材质、规格:DN32排水管","m",{"v":5,"d":"5.00"}," "," "," "]
["37","030701003024","空调器","(1)教学楼309室空调\r\n(2)名称:添加雪种并查漏补漏","匹",{"v":3,"d":"3.000"}," "," "," "]
["38","030701003025","空调器","(1)教学楼202室空调\r\n(2)名称:添加雪种","匹",{"v":3,"d":"3.000"}," "," "," "]
["39","030701003026","空调器","(1)教学楼504室空调\r\n(2)名称:更换压缩机启动电容","台",1," "," "," "]
["40","030701003027","空调器","(1)饭堂仓库空调、学校停车场岗亭空调\r\n(2)名称:添加雪种","匹",{"v":4,"d":"4.000"}," "," "," "]
["41","030701003028","空调器","(1)信息楼515室空调\r\n(2)名称:添加雪种","匹",{"v":3,"d":"3.000"}," "," "," "]
["42","030903003003","铜管","(1)信息楼317室空调\r\n(2)添加空调铜管\r\n(3)添加雪种","台",1," "," "," "]
["43","030701003029","空调器","(1)实训楼504室\r\n(2)名称:更换风机板","块",1," "," "," "]
["44","030701003030","空调器","(1)信息楼514室\r\n(2)名称:更换空调外机散热风扇","块",1," "," "," "]
["45","030903003004","铜管","(1)信息楼515室空调\r\n(2)添加空调铜管\r\n(3)添加雪种","台",1," "," "," "]
["46","030903003005","铜管","(1)信息楼506室空调\r\n(2)添加空调铜管\r\n(3)添加雪种","台",1," "," "," "]
["47","031001006004","塑料管","(1)安装部位:实训楼架空层服务中心空调更换排水管\r\n(2)材质、规格:DN32排水管","m",{"v":5,"d":"5.00"}," "," "," "]
["本页小计"]
["分部分项工程量清单与计价表\r\n(适用于工程量清单计价)"]
[]
["工程名称:学校空调清洗与维护保养",null,null,"         标段：",null,null,"第5页 共5页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合\n单价","合价","材料设备\n暂估合价"]
["48","030701003031","空调器","(1)实训楼2号电梯机房空调\r\n(2)名称:拆除原有损坏空调外机并重新安装","台",1," "," "," "]
["49","030701003032","空调器","(1)实训楼9楼TCL多联机2号机组\r\n(2)名称:查漏修复","项",1," "," "," "]
["50","030701003033","空调器","(1)信息楼507室空调\r\n(2)名称:更换空调压缩机启动电容","台",1," "," "," "]
["51","030701003034","空调器","(1)信息楼508室空调\r\n(2)名称:更换空调压缩机启动电容","台",1," "," "," "]
["52","030701003035","空调器","(1)教学楼309室空调\r\n(2)名称:添加雪种","匹",{"v":3,"d":"3.000"}," "," "," "]
["53","030701003036","空调器","(1)5楼教室6间教室\r\n(2)名称:拆除原有损坏空调并重新安装","台",12," "," "," "]
["54","030903003006","铜管","(1)信息楼506室空调\r\n(2)添加空调铜管\r\n(3)添加雪种","m",{"v":74,"d":"74.00"}," "," "," "]
["55","030307005001","设备支架制作安装","(1)名称:不锈钢空调架","付",12," "," "," "]
[null,null,"分部小计"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":8}," "]
["本页小计"]
["   合  计"," "," "," "," "," "," "]

{"sheet":"表10措施项目清单与计价汇总表","index":1,"n_rows":40,"n_cols":6,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,4],[3,1,3,4],[4,1,4,4],[5,1,5,4],[6,1,6,4],[7,1,7,4],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[12,1,12,4],[13,1,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,1,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[25,1,25,4],[26,1,26,4],[27,1,27,4],[28,1,28,4],[29,1,29,4],[30,1,30,4],[31,1,31,4],[32,1,32,4],[33,1,33,4],[34,1,34,4],[35,1,35,4],[36,1,36,4],[37,1,37,4],[38,0,38,4],[39,0,39,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单与计价汇总表"]
[]
["工程名称:学校空调清洗与维护保养",{"$nulls":4},"第1页 共1页"]
["序号","项目名称",{"$nulls":3},"金额(元)"]
["1","安全文明施工措施费",{"$nulls":3}," "]
["1.1","安全文明施工措施费(按费率计算)",{"$nulls":3}," "]
["1.2","其他安全文明施工措施(按清单列项)",{"$nulls":3}," "]
["1.2.1","临时围挡费",{"$nulls":3}," "]
["1.2.2","基坑内场地硬地化",{"$nulls":3}," "]
["1.3","产业工人职业训练专项经费",{"$nulls":3}," "]
["2","履约担保手续费",{"$nulls":3}," "]
["3","夜间施工费",{"$nulls":3}," "]
["4","赶工措施费",{"$nulls":3}," "]
["5","冬雨季施工费",{"$nulls":3}," "]
["6","已完成工程及设备保护费",{"$nulls":3}," "]
["7","地上地下设施及建筑物的临时保护费",{"$nulls":3}," "]
["8","混凝土、钢筋混凝土模板及支架费",{"$nulls":3}," "]
["9","二次搬运费",{"$nulls":3}," "]
["10","脚手架费",{"$nulls":3}," "]
["11","垂直运输机械费",{"$nulls":3}," "]
["12","大型机械设备进出场及安拆费",{"$nulls":3}," "]
["13","施工排水、降水费",{"$nulls":3}," "]
["14","专业工程措施项目费",{"$nulls":3}," "]
["14.1","组装平台",{"$nulls":3}," "]
["14.2","设备、管道施工的防冻和焊接保护措施",{"$nulls":3}," "]
["14.3","压力容器和高压管道的检验",{"$nulls":3}," "]
["14.4","焦炉施工大棚",{"$nulls":3}," "]
["14.5","焦炉供炉、热态工程",{"$nulls":3}," "]
["14.6","管道安装后的充气保护措施",{"$nulls":3}," "]
["14.7","隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施",{"$nulls":3}," "]
["14.8","长输管道施工措施",{"$nulls":3}," "]
["14.9","格架式抱杆",{"$nulls":3}," "]
["15","其他",{"$nulls":3}," "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5}," "]
["   合  计"," "," "]
["   注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。"]

{"sheet":"表10-1措施项目清单与计价表(一)","index":2,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,2],[2,3,2,5],[2,6,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[38,0,38,6],[39,0,39,6],[40,0,40,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单与计价表(一)"]
[]
["工程名称:学校空调清洗与维护保养",null,null,"         标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
["1",null,"脚手架费",null,"项",null," "," "]
["1.1","031301017001","脚手架搭拆","(1)通风空调工程脚手架搭拆费","项",{"v":1,"d":"1.000"}," "," "]
["1.2","031301017002","脚手架搭拆","(1)给排水、燃气工程脚手架搭拆费","项",{"v":1,"d":"1.000"}," "," "]
{"$rows_empty":29}
[{"$nulls":7}," "]
["本页小计"]
["   合  计"," "," "," "," "," "," "," "]
["   注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。"]

{"sheet":"表14规费、应纳税费项目清单与计价表","index":3,"n_rows":41,"n_cols":5,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,1],[2,3,2,4],[40,0,40,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["规费、应纳税费项目清单与计价表"]
[]
["工程名称:学校空调清洗与维护保养",null,"   标段：","第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计算基础","费率(%)","金额(元)"]
["1","规费","(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费"," "," "]
["2","应纳税费","应纳税费合计"," "," "]
["2.1","增值税应纳税额","分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费"," "," "]
["2.2","城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加","增值税应纳税额"," "," "]
{"$rows_empty":31}
[{"$nulls":4}," "]
["合  计"]

{"sheet":"封-1工程量清单","index":4,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"merged":[[4,2,5,5],[9,2,9,6],[16,2,17,2],[16,5,17,7],[18,5,18,7],[21,2,22,2],[21,5,22,7],[23,5,23,7],[26,2,27,2],[26,5,27,7],[28,5,28,7],[32,5,32,7],[33,0,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"学校空调清洗与维护保养"]
[{"$nulls":6},"工程"]
[]
[]
[]
[null,null,"招标工程量清单"]
{"$rows_empty":7}
[null,"招  标  人：",null,null,"造价咨询人："]
[]
[]
[]
[null,"法定代表人",null,null,"法定代表人"]
[null,"或其授权人：",null,null,"或其授权人："]
[]
[]
[]
[]
[null,"编  制  人：",null,null,"复  核  人："]
[]
[]
[]
[]
[null,"编 制 时 间：",null,null,"复 核 时 间："]